**2022年淮南市游泳场所卫生抽检结果一览表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 单位名称 | 单位地址 | 游泳池水 | | | | | | 浸脚池余氯 （正常值5-10mg/l） | 抽检单位/时间 |
| PH （正常值7.0-7.8） | 浑浊度 （正常值≤1） | 游离性余氯 （正常值0.3-1.0） | 尿素 （正常值≤3.5mg/l） | 菌落总数 （正常值≤200CFU/ml） | 总大肠菌群 （不得检出） |
| 1 | 凤台县雪台休闲会所 | 凤台县城关镇利路南侧 | 7.09 | 0.2 | 0.46 | 1.46 | 均合格 | 均未检出 | 缺项 | 市卫健委 20220818 |
| 2 | 凤台海创国际饭店有限公司 | 凤台县城关政务新区明珠大道南段东侧 | 7.15 | 0.3 | 0.51 | 1.53 | 均合格 | 均未检出 | 缺项 | 市卫健委 20220818 |
| 编号 | 单位名称 | 单位地址 | 游泳池水 | | | | | | 浸脚池余氯 （正常值5-10mg/l） | 抽检单位/时间 |
| PH （正常值7.0-7.8） | 浑浊度 （正常值≤1） | 游离性余氯 （正常值0.3-1.0） | 尿素 （正常值≤3.5mg/l） | 菌落总数 （正常值≤200CFU/ml） | 总大肠菌群 （不得检出） |
| 3 | 寿县冠深体育场馆管理有限公司 | 寿县寿春镇楚都大道寿县一中向东20米 | 成人游泳池  1号样；7.11  2号样；7.10  3号样；7.14  儿童池；7.21 | 成人游泳池  1号样；<0.5 2号样；<0.5 3号样；<0.5  儿童池；0.7 | 成人游泳池  1号样；0.3 2号样；0.4 3号样；0.3  儿童池；0.4 | 成人游泳池  1号样；0.54  2号样；0.58  3号样；0.62  儿童池；0.74 | 成人游泳池  1号样；61 2号样；73 3号样；43  儿童池；32 | 均未检出 | 浸脚池余氯:4.0 | 市卫健委 20220807 |
| 4 | 潘集区袁庄阿林游泳场 | 潘集区袁庄天柱山北路 | 7.35 | 0.4 | 0.68 | 2.13 | ≤100 | 均未检出 | 缺项 | 市卫健委 20220716 |
| 5 | 淮南纽绍健身服务有限公司 | 谢家集区卧龙山路与二通道交叉口鸿朗休闲生活广场4楼健身房 | 7.53 | 0.4 | 0.58 | 1.45 | ≤100 | 均未检出 | 缺项 | 市卫健委 20220716 |
| 6 | 谢家集区凌克游泳健身俱乐部 | 谢家集区长江商贸城原苏果超市一层西门处 | 7.38 | 0.4 | 0.54 | 1.3 | 均合格 | 均未检出 | 缺项 | 市卫健委 20220702 |
| 7 | 淮南市康菲健康管理有限公司 | 淮南市田家庵区人民南路9号 | 7.30 | 0.57 | 0.41 | 2.06 | 120 | 未检出 | 浸脚池余氯:6.25 | 市卫健委 20220810 |
| 8 | 淮南市金海豚体育文化有限责任公司 | 田家庵区洞山中路2081号上郑广场翰林锦里小区会所一层 | 7.28 | <0.5 | 0.33 | 2.25 | 100 | 未检出 | 浸脚池余氯:5.92 | 市卫健委 20220810 |
| 编号 | 单位名称 | 单位地址 | 游泳池水 | | | | | | 浸脚池余氯 （正常值5-10mg/l） | 抽检单位/时间 |
| PH （正常值7.0-7.8） | 浑浊度 （正常值≤1） | 游离性余氯 （正常值0.3-1.0） | 尿素 （正常值≤3.5mg/l） | 菌落总数 （正常值≤200CFU/ml） | 总大肠菌群 （不得检出） |
| 9 | 田家庵区新健身健身房 | 田家庵区朝阳街道新百公司二期四层 | 7.31 | 0.93 | 0.39 | 2.10 | 140 | 未检出 | 浸脚池余氯:6.22 | 市卫健委 20220810 |
| 10 | 田家庵区荣浩健身中心 | 田家庵区朝阳中路淮南时代广场四层 | 7.47 | 0.84 | 0.57 | 2.20 | 110 | 未检出 | 浸脚池余氯:7.25 | 市卫健委 20220810 |
| 11 | 田家庵区锋宸游泳馆 | 田家庵区泉山路与洞山路交口中化国际城项目C区C1栋地下一层 | 7.51 | 0.58 | 0.32 | 2.26 | 80 | 未检出 | 浸脚池余氯:5.46 | 市卫健委 20220810 |
| 12 | 田家庵区荣欣健身中心 | 田家庵区洞山街道吾悦广场4F铺 | 7.49 | <0.5 | 0.36 | 2.15 | 110 | 未检出 | 浸脚池余氯:5.61 | 市卫健委 20220810 |
| 13 | 淮南市璇雷体育文化传播有限公司 | 田家庵区朝阳街道学院路和朝阳路交叉口精英汇一层 | 7.54 | 0.95 | 0.72 | 2.22 | 120 | 未检出 | 浸脚池余氯:6.26 | 市卫健委 20220810 |
| 14 | 田家庵区浩加游泳馆 | 田家庵区公园街道国庆西路北侧上品印象邦德街A3栋201-207 | 7.45 | 0.94 | 0.69 | 2.35 | 130 | 未检出 | 浸脚池余氯:5.75 | 市卫健委 20220810 |
| 15 | 田家庵区海乐星游泳馆 | 田家庵区国庆中路120号 | 7.53 | 0.91 | 0.80 | 2.65 | 90 | 未检出 | 浸脚池余氯:5.99 | 市卫健委 20220810 |
| 注：1：字体标红处为不合格指标。  2：指标意义。（1）PH值是指水质酸碱度，合适的PH值能使消毒药剂消毒效率达到最大。（2）浑浊度超标提示游泳场所过滤设施运行不佳或换水量不足。（3）尿素主要来源于泳客的汗液、尿液，尿素超标提示泳池换水量不足。（4）菌落总数超标提示游泳池水消毒药物投加量不足，或因换水量不足。（5）浸脚池是为脚部消毒的水池，浸脚池余氯含量维持一定范围内，可消灭泳客脚部部分细菌病毒，减少对游泳池水的污染。 | | | | | | | | | | |