## Sheet2
附件1：
淮南市传染病医院一批医疗设备及污水处理设备招标技术参数征集一览表
我院医疗器械技术参数征集基本情况 | [5 empty] | 所报医疗器械基本情况（由经销商填写完整）
包别 | 产品名称 | 产地 | 基本要求 | 单位 | 数量 | 经销代理企业名称-联系人-电话 | 厂家联系人姓名及电话 | 注册证上产品名称 | 注册证号 | 报价（万元） | 使用年限 | 产地品牌 | 参数对应的规格型号 | 使用医院名称 | 使用医院 价格（万元）
1 | 痰涂片机 | 国产 | 1.≥10个样本位 | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
| 痰染色机 | 国产 | 1.≥15个样本位 | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
| 痰阅片机 | 国产 | 1.≥50个样本位 2.可以联通LIS | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
2 | 快速结核分子核酸及耐药检测仪 | 国产 | 1.≥4个样本位 2.可以联通LIS | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
| 结核菌培养仪 | 国产 | 1.≥300个样本位 2.提供UPS | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
| 结核菌液体药敏检测仪 | 国产 | 1.≥14种药敏检测 2.可以联通LIS | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
3 | 结核影像设备DR | 国产 | 1.设备操作上便捷、灵敏可实现隔室操作并具备隔室遥控功能。 2.可实现动态成像。 3.具备多端口传输条件。 4.设备相关保养及售后运维经济适用、稳定高效。 | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、
4 | 污水处理设备 | 国产 | 1.日处理150立方地埋式一体化污水处理设备（包括尾气收集处理装置等），包括设计、原设备拆除、安装、恢复、售后运维（两年）等内容。 2.总体考虑经济适用、稳定高效、达标排放、运维成本等因素。 3.采用ＡＯ生物接触氧化法+消毒为主辅以前端预消毒设施的处理工艺能否满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中传染病、结核病医院排放表标准，是否需要增加MBR膜工艺，如需要提供其造价及运维成本分析等。 4. 一体化设备包括配套部件材质、规格，其防腐工艺能否满足长期运行需要。 5. 配套设施如风机、电机等主要部件的确定分析。 | 台 | 1 | [8 empty] | 1、 2、 3、 | 1、 2、 3、